附件6.3现场勘查记录

昭通市鼎安科技有限公司评价人员于2025年3月03日到马关隆盛气体储备有限公司液化石油气储配项目现场检查，发现该公司存在以下问题：

1.配电室、发电机房门安全警示标志牌已褪色、配电室内无操作规程；

2.卸车区旁无急停按钮和标识，卸车停车位标识线已褪色；

3.烃泵、压缩机间急停按钮无标识和序号；

4.企业现充装许可证上未许可二甲醚充装，厂区现场存在二甲醚标识标牌未拆除；

5.安全风险四色图、风险告知卡（牌）辨识出的风险等级与颜色不符；

6.无近期安全教育培训记录、劳保用品发放记录和应急演练记录；

7.雷电防雷装置检测报告即将到期。

要求企业严格按整改意见整改完成后，提供整改回复报告。